Príloha č. 1 – Tabuľka na vypracovanie cenovej ponuky

Názov predmetu zákazky: „Kamerový systém v obci Vyšná Olšava“

Spoločnosť

Názov:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Štatutárny zástupca:

Tel.:

E-mail:

Spoločnosť je platcom DPH/nie je platcom DPH*

| Logický celok č. 1 – Kamerový systém v obci Vyšná Olšava Na predmet zákazky: „Kamerový systém v obci Vyšná Olšava“ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Názov položky | MJ | Počet MJ | Jednotková cena v EUR bez DPH | Jednotková cena v EUR s DPH | Cena celkom bez DPH v EUR | DPH 20% (v EUR) | Cena celkom s DPH v EUR |
| 4 Mpx dome IP kamera * | ks | 7 |  |  |  |  |  |
| Adaptér pod kameru | ks | 7 |  |  |  |  |  |
| Záznamové zariadenia 4K | ks | 1 |  |  |  |  |  |
| Pevný disk WD Purple 6TB | ks | 2 |  |  |  |  |  |
| Racková skriňa 19″ na stenu | ks | 1 |  |  |  |  |  |
| Switch príslušenstvo | súbor | 1 |  |  |  |  |  |
| Prevodník TP-LINK | ks | 2 |  |  |  |  |  |
| GBIC gigabit modul | ks | 4 |  |  |  |  |  |
| Optický rozvádzač na stĺp | ks | 1 |  |  |  |  |  |
| Optický pigtail | ks | 4 |  |  |  |  |  |
| Krabica plastová na stenu | ks | 2 |  |  |  |  |  |
| Drobný inštalačný materiál (konektory, zásuvky, elek. kábel atď.) | súbor | 1 |  |  |  |  |  |
| Optický kábel závesný 12 vlákien ** | m | 308 |  |  |  |  |  |
| Kábel FTP cat5e závesný *** | m | 1 491 |  |  |  |  |  |
| Záložný zdroj energie 600VA | ks | 2 |  |  |  |  |  |
| Záložný zdroj energie 1500VA | ks | 1 |  |  |  |  |  |
| Zváranie konektora optického vlákna | ks | 4 |  |  |  |  |  |
| Elektroinštalačné práce | hod. | 10 |  |  |  |  |  |
| Montáž a nastavenie kamier | ks | 10 |  |  |  |  |  |
| Cena celkom v EUR bez DPH za Logický celok č. 1 – Kamerový systém v obci Vyšná Olšava |  |  |  |  |  |  |  |
| DPH 20% |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena celkom v EUR s DPH za Logický celok č. 1 – Kamerový systém v obci Vyšná Olšava |  |  |  |  |  |  |  |

*  Položka 4 Mpx dome IP kamera – 4 Mpx dome kamera IP exteriérová, Day/Night s mechanickým IR filtrom, Smart IR LED dosvit 50 m, 1/3″ 4 Megapixel progressive scan CMOS, rozlíšenie 2688 x 1520 px @ 25 fps, citlivosť 0,06 lx / F1.6

** Položka optický kábel závesný 12 vláknový – obsahuje 902 m káblu, jeho vešanie a prenájom plošiny vrátane.

*** Položka Kábel FTP cat5e závesný – obsahuje 1 491 m káblu, jeho vešanie a prenájom plošiny.

V……………………………….., dňa………………………………

………………………………………………..											Podpis a pečiatka